РЕЗУЛЬТАТЫ

исследований качества воды в населенных пунктах Первомайского с/п

за март 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Населенный пункт | Запах, баллы | | Привкус баллы | | Цветность,  градусы | | Мутность,  мг/дм³ | | Сероводород,  мг/л | | Нитрит,  мг/л | | Общее микробное  число | | Яйца гельминтов,  экз. | |
| норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт | норма | факт |
| 1 | пос.Первомай  ский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 32 | 2,6 | 0,81 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 2 | пос. Комсо  мольский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 13 | 2,6 | 0,58 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 3 | хут. Знамя  Коммунизма | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 34 | 2,6 | 0,58 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 4 | пос. Красная  Заря | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 35 | 2,6 | 0,66 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 5 | хут.Пролетар  ский | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 30 | 2,6 | 0,63 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 6 | пос. Октябрь  ский | 2 | 4 | 2 | 4 | 20(35) | 47 | 2,6 | 2,1 | 0,003 | 0,1 | 3,3 | 0,4 | 50 | 1 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 7 | пос. Заветы  Ильича | 2 | 0 | 2 | 0 | 20,(35) | 40 | 2,6 | 2,8 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 2 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |
| 8 | пос. Кубанец | 2 | 0 | 2 | 0 | 20(35) | 34 | 2,6 | 2,2 | 0,003 | менее  0,002 | 3,3 | 0,4 | 50 | 20 | отсут  ству  ют | не  обна  руже  но |