## реестр
РЕЕСТР АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ УЧЕТА МКД ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
Объект учета | Статус | % | Общая информация | [88 empty] | Фундамент | [9 empty] | Подвал | [13 empty] | Фасад | [37 empty] | Крыша | [25 empty] | Лифты | [23 empty] | Электроснабжение | [27 empty] | Холодное водоснабжение | [17 empty] | Водоотведение (канализация) | [6 empty] | Газоснабжение |  |  |  |  | Теплоснабжение для целей отопления и вентиляции | [37 empty] | Теплоснабжение для целей горячего водоснабжения
|  |  | муниципальное образование |  | адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | земельный участок, относящийся к МКД | [5 empty] | номера МКД (при наличии) |  | нахождение МКД в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации | серия МКД (при наличии информации) | тип проекта МКД | группа капитальности МКД | год ввода в эксплуатацию МКД | год проведения последнего энергетического обследования МКД | класс энергетической эффективности МКД | износ МКД по данным технического учета |  |  | информация о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  |  | высота МКД от отметки 0,00 до верхней плоскости чердачного перекрытия (перекрытия последнего этажа), включая пристроенные помещения (м) |  | площадь застройки МКД по наружному обмеру, включая пристроенные помещения (кв. м) | длина периметра здания МКД, включая пристроенные помещения (м) | количество в МКД (ед.) |  |  | общая площадь МКД, включая встроенно-пристроенные помещения (кв. м) | помещения в МКД | [42 empty] | способ управления МКД | [10 empty] | дата первой приватизации жилого помещения | основание для первоочередного проведения капитального ремонта, необходимость которого установлена в порядке, утвержденном постановлением Правительства | тип | наименование смешанных или иного типов | материал | наименование смешанных или иного материалов | количественные параметры |  |  |  | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | пол |  |  | стены |  |  |  | перекрытие |  |  |  | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | толщина стен МКД | материал стен МКД | наименование смешанных или иного материалов | наружная отделка | наименование смешанных или иного материалов | площадь (без площадей всех оконных и дверных проемов) (кв. м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | герметизированные стыки | [11 empty] | заполнение проемов в помещениях (местах) общего пользования | [11 empty] | отмостка | [5 empty] | тип | высота крыши от верхней плоскости чердачного перекрытия до конька (м) | материал несущих элементов стропильной системы | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | материал утепляющего слоя, в том числе совмещенной (бесчердачной) крыши (вентилируемой или невентилируемой) | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | материал покрытия (кровли) | наименование смешанных или иного материалов | площадь кровельного покрытия (кв. м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | система водостока | [10 empty] | наличие | всего лифтов (ед.) | пассажирские | [10 empty] | грузопассажирские | [10 empty] | мощность потребления МКД электрической энергии (кВт) | количество вводов в МКД (ед.) | вводно-распределительные устройства и внутридомовые магистрали с распределительными щитами | [6 empty] | суммарная длина сети освещения мест общего пользования (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | суммарная длина сетей питания лифтового оборудования, системы дымоудаления, встроенных в здание ИТП, бойлерных, подкачивающих насосов и т.д. (м) | тип проводки в местах общего пользования | материал жил провода | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е) | [10 empty] | наличие | количество вводов в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков в подвалах, стояков в помещениях, разводки), включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | задвижки и вентили (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е) прибор(ы) учета потребления холодной воды | [5 empty] | наличие | количество выпусков в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина трубопроводов в подвалах и стояков (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | количество вводов в МКД (ед.) | суммарная длина трубопроводов, включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | вид отопления помещений в МКД | наименование смешанных или иного видов | вид топлива автономной котельной, квартирных котлов и печного (квартирного) отопления | наименование смешанных или иного видов | максимальный объем потребления тепловой энергии (Гкал\час) | количество вводов в МКД (ед.) | тип схемы теплоснабжения | тип разводки в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков, разводки), включая запирающее устройство перед отопительными приборами в помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | задвижки, вентили, трехходовые краны (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | тепловой пункт | [7 empty] | исправный(е) работающий(е) | [10 empty] | наличие | вид горячего водоснабжения помещений в МКД | наименование смешанных или иного видов | вид топлива автономной котельной и квартирных котлов | наименование смешанных или иного видов | максимальный объем потребления тепловой энергии (Гкал\час) | количество вводов в МКД (ед.) | материал труб | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков , разводки), включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | задвижки, вентили, пробковые и шаровые краны (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е)
|  |  | код по ОКАТО | наименование муниципального образования |  | наличие информации о размере площади по данным технической инвентаризации | размер площади по данным технической инвентаризации (кв.м) | наличие данных о проведенном межевании границ земельного участка и постановке его на государственный кадастровый учет | размер площади по данным межевания (кв.м) | кадастровый номер | размер площади по фактическому использованию (кв.м) | инвентарный (по данным технического учета) | кадастровый | [7 empty] | наличие износа МКД | величина износа (%) | дата, по состоянию на которую определен износ | наличие документов о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |  | причина признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | наименьшая | наибольшая |  |  | надземных этажей |  | подъездов |  | всего жилых и нежилых помещений в МКД (без учета помещений общего пользования) (ед.) | всего площадь жилых и нежилых помещений в МКД (без учета помещений общего пользования) (кв.м) | жилые (квартиры, в т.ч. коммунальные) | [18 empty] | нежилые (без учета помещений общего пользования), включая встроенно-пристроенные помещения | [19 empty] | общего пользования (относящиеся к общему имуществу собственников помещений в МКД) |  | наименование способа управления МКД | наименование организации, осуществляющей управление МКД | решение общего собрания собственников помещений о выборе УО, в т.ч. на открытом конкурсе, о создании ТСЖ, ЖСК, выборе непосредственного управления |  | основание выбора УО | решение собственников об избрании совета МКД |  |  | договор с УО на оказание услуг и(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД с непосредственным управлением | [8 empty] | количество | единица измерения | количество | единица измерения |  |  |  | площадь (кв. м) | материал покрытия | наименование смешанных или иного материалов | материал | наименование смешанных или иного материалов | высота (м) | площадь (кв. м) | тип | материал | наименование смешанных или иного материалов | площадь (кв. м) | [10 empty] | наличие гермитизированных стыков наружных панелей | длина герметизированных стыков наружных панелей (м) | материал гермитизированных стыков наружных панелей | наименование иного материала | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие гермитизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | длина гермитизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | материал гермитизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | оконные | [5 empty] | дверные | [5 empty] | материал | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина (м) | ширина (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [15 empty] | тип | наименование смешанных типов | материал | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина желобов (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | водосточные трубы | [5 empty] | наличие | количество | грузоподъемность (кг) | скорость подъема (м/сек) | количество остановок (ед.) | год начала эксплуатации | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие данных о проведенном освидетельствовании | дата последнего освидетельствования | год окончания назначенного срока службы | наличие | количество (ед.) | грузоподъемность (кг) | скорость подъема (м/сек) | количество остановок (ед.) | год начала эксплуатации | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие данных о проведенном освидетельствовании | дата последнего освидетельствования | год окончания назначенного срока службы |  |  | количество (ед.) |  | суммарная длина внутридомовых магистралей (м) | тип проводки в местах общего пользования | материал жил провода | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [8 empty] | прибор(ы) учета потребления электрической энергии | [5 empty] | узел(ы) управления освещением в местах общего пользования | [16 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [31 empty] | индивидуальный тепловой пункт |  |  |  | элеваторный узел |  |  |  | прибор(ы) учета потребления тепловой энергии | [5 empty] | узел(ы) управления подачей тепловой энергии | [21 empty] | прибор(ы) учета потребления горячей воды | [5 empty] | узел(ы) управления температурой горячей воды
[25 empty] | номер | дата | [5 empty] | наименьшее | наибольшее |  |  |  |  | итого жилых помещений (ед.) | итого общая площадь жилых помещений (кв. м) | итого количество собственников жилых помещений (ед.) | находящиеся в частной собственности (физических и(или) юридических лиц) |  |  |  | находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  | находящиеся в собственности Краснодарского края |  |  |  | находящиеся в собственности Российской Федерации |  |  |  | наличие | итого нежилых помещений (ед.) | итого площадь нежилых помещений (кв. м) | итого количество собственников нежилых помещений (ед.) | находящиеся в частной собственности (физических и(или) юридических лиц) |  |  |  | находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  | находящиеся в собственности Краснодарского края |  |  |  | находящиеся в собственности Российской Федерации |  |  |  | количество (ед.) | суммарная площадь (кв. м) |  |  | номер | дата |  | наличие решения | номер | дата | наличие договора | номер | дата | [46 empty] | количество (ед.) | площадь (кв. м) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | количество (ед.) | площадь (кв. м) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [28 empty] | количество (ед.) | суммарная длина (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [26 empty] | вводно-распределительных устройств | распределительных(групповых) щитов, силовых щитков | [13 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [49 empty] | наличие | количество (ед.) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | количество (ед.) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [17 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта)
[41 empty] | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) |  |  |  |  | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.)
Всего записей: 34 |  | 100
(ОКАТО): Краснодарский край - 34 |  | 100
(ОКАТО): Районы Краснодарского края/ - 34 |  | 100
(ОКАТО): Кущевский район - 34 |  | 100
(ОКАТО): Сельские округа Кущевского р-на/ - 34 |  | 100
(ОКАТО): Первомайский - 34 |  | 100
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Кооперативная, д. 5 |  | 100 (135/135) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Кооперативная ул, дом № 5 | Нет |  | Нет |  |  | 2300 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1984 |  |  | Нет | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 425 | 94 | 2 | 2 | 1 | 802.5 | 8 | 765.4 | 8 | 765.4 | 8 | Да | 8 | 765.4 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 37.1 | Непосредственное управление |  | 1 | 24.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.09.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 70.5 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 461 | Нет |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Нет |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 1 | 2.7 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 3 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 94 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 560 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 18 | 8 | 8 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Требуется установка | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Центральное | 1 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Смешанный | полипропилен, сталь | Нет |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: п. 3 Критериев (приказ № 627) - кроме домов, введеных в эксплуатацию после 1 января 2010 года |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 5 |  | 100 (138/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 5 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 200 | 60 | 2 | 2 | 1 | 378.4 | 8 | 342.4 | 8 | 342.4 | 8 | Да | 8 | 342.4 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 36 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 320 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.1 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 60 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 380 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 10 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 10 |  | 100 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 10 | Нет |  | Нет |  |  | 1200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1976 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 400 | 84 | 2 | 2 | 2 | 757 | 8 | 721.3 | 8 | 721.3 | 8 | Да | 8 | 721.3 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 35.7 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 65 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 438 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.4 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 84 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 530 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1976 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1993 | Да | 2 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 12 |  | 100,0 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 12 | Нет |  | Нет |  |  | 1000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1976 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 180 | 56 | 2 | 2 | 4 | 355.6 | 4 | 351.6 | 4 | 351.6 | 4 | Да | 4 | 351.6 | 4 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 4 | 4 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 30.01.1994 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 300 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 4 | 4 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 4 | 8 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 56 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 300 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 4 | 4 | 4 | 500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 10 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 4 |  |  | Нет | 1976 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 4 | Черная сталь |  | 60 | Нет |  | 16 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 4 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 30 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 4 | 40 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 4 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 150 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 3 |  | 100 (136/136) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 3 | Нет |  | Нет |  |  | 1900 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 252 | 66 | 2 | 2 | 2 | 424 | 8 | 384.8 | 8 | 384.8 | 8 | Да | 8 | 384.8 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 39.2 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 50 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 312 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.6 | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | 66 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 500 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 130 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 2 |  | 100 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 2 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 230 | 66 | 2 | 2 | 1 | 456.6 | 8 | 438.6 | 8 | 438.6 | 8 | Да | 8 | 438.6 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 18 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 50 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 362 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.1 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 66 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, д. 15 |  | 100,0 (140/140) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Центральная ул, дом № 15 | Нет |  | Нет |  |  | 1000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1982 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 200 | 57 | 2 | 2 | 1 | 375.4 | 8 | 342.4 | 8 | 342.4 | 8 | Да | 8 | 342.4 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 33 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 299 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Металл без утеплителя |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 57 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 300 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1982 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 9 |  | 100,0 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 9 | Нет |  | Нет |  |  | 1200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 200 | 60 | 2 | 2 | 1 | 395.2 | 8 | 369 | 8 | 369 | 8 | Да | 8 | 369 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 26.2 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 320 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.5 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 60 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 950 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 10 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 8 |  | 100,0 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 8 | Нет |  | Нет |  |  | 1200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1976 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 200 | 60 | 2 | 2 | 2 | 391.4 | 8 | 355.4 | 8 | 355.4 | 8 | Да | 8 | 355.4 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 36 | Непосредственное управление |  | 1 | 28.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 320 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.1 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 60 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1976 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 1 |  | 100 (139/140) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 1 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 200 | 60 | 2 | 2 | 1 | 392.2 | 8 | 374.2 | 8 | 374.2 | 8 | Да | 8 | 374.2 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 18 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 45 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 320 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Отсутствует |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 60 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 360 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Пластик |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Юбилейная, д. 2 |  | 100 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Юбилейная ул, дом № 2 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1980 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 600 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1198 | 12 | 1134.4 | 12 | 1134.4 | 12 | Да | 12 | 1134.4 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 63.6 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Бетонный |  | Бетон |  | 85 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 620 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.6 | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | 110 | 0.5 | Нет |  | Плоская (совмещенная) |  | Отсутствует |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 600 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 40 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1980 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 48 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 300 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Кооперативная, д. 9 |  | 100 (132/137) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Кооперативная ул, дом № 9 | Нет |  | Нет |  |  | 1750 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1984 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 350 | 75 | 2 | 2 | 1 | 644.4 | 8 | 626.9 | 8 | 626.9 | 8 | Да | 8 | 626.9 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 17.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 24.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 10.10.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 56 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Штукатурка - по кирпичу - известковым раствором |  | 375 | Нет |  |  |  | Отсутствует |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 4.2 | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | 75 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 480 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 11 |  | 100,0 (139/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 11 | Нет |  | Нет |  |  | 1200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 220 | 60 | 2 | 2 | 1 | 413.3 | 8 | 411.3 | 8 | 411.3 | 8 | Да | 8 | 411.3 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 2 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 50 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 320 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.1 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 60 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 5 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1993 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 5 |  | 100 (134/136) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 5 | Нет |  | Нет |  |  | 2000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 400 | 83 | 2 | 2 | 2 | 826 | 8 | 779.5 | 8 | 779.5 | 8 | Да | 8 | 779.5 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 46.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 62.2 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 431 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.6 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 83 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 500 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 50 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1993 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Юбилейная, д. 10 |  | 100 (149/151) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Юбилейная ул, дом № 10 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1980 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 600 | 110 | 2 | 2 | 2 | 1191 | 12 | 1127.4 | 12 | 1127.4 | 12 | Да | 12 | 1127.4 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 63.6 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.01.1994 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 90 | м3 |  |  | Нет |  | Да | 550 | Цементная стяжка |  | Кирпич |  | 2 | 1100 | Плоское | Железобетон |  | 550 | Нет |  | 0.5 | Крупнопанельные однослойные |  | Облицовка - керамическая или цементная офактуренная плитка |  | 620 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.4 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.4 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 110 | 0.5 | Нет |  | Плоская (совмещенная) |  | Отсутствует |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 600 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 50 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1980 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Смешанный | Металл, пластик | 200 | Нет |  | 48 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установлен(ы) | 1 |  |  |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 4 |  | 100 (139/140) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 4 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1976 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 230 | 66 | 2 | 2 | 2 | 443.7 | 8 | 407.7 | 8 | 407.7 | 8 | Да | 8 | 407.7 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 36 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Бетонный |  | Бетон |  | 50 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 362 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.4 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 66 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1976 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 18 |  | 100 (135/137) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 18 | Нет |  | Нет |  |  | 1900 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 6 | 6 | 420 | 94 | 2 | 2 | 2 | 823.8 | 8 | 780.1 | 8 | 780.1 | 8 | Да | 8 | 780.1 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 43.7 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 30.09.1993 |  | Ленточный |  | Железобетон |  | 72 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 414 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 94 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 540 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 50 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Юбилейная, д. 8 |  | 100 (139/141) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Юбилейная ул, дом № 8 | Нет |  | Нет |  |  | 2000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1980 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 312 | 76 | 2 | 2 | 1 | 616 | 8 | 580.8 | 8 | 580.8 | 8 | Да | 8 | 580.8 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 35.2 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.01.1994 |  | Бетонный |  | Железобетон |  | 60 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 412 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 76 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 400 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1980 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установлен(ы) | 1 |  |  |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Советская, д. 18 |  | 100 (130/134) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Советская ул, дом № 18 | Нет |  | Нет |  |  | 2150 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1981 |  |  |  | 30 | 01.09.2013 | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 1400 | 180 | 2 | 2 | 2 | 1340.7 | 12 | 1308.8 | 12 | 1308.8 | 12 | Да | 12 | 1308.8 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 31.9 | Выбран один из представленных, но не реализован |  | 1 | 18.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 23.09.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 135 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 930 | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  |  |  | Отсутствует |  | Нет |  | 2 | 2.5 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 6.6 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 180 | 0.7 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Керамзит или шлак |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 1600 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 1 | 1 | 4 | 1440 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Требуется установка | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Черная сталь |  | 180 | Нет |  | 48 | Смешанный | металл, пластик | Нет |  | Необходима установка | [5 empty] | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Установка не требуется |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 1 |  | 100 (138/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 1 | Нет |  | Нет |  |  | 1000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 390 | 82 | 2 | 2 | 1 | 703.6 | 8 | 668.2 | 8 | 668.2 | 8 | Да | 8 | 668.2 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 35.4 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 12.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 180 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 424 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.5 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | 82 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 300 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 15 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1978 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 960 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 22 |  | 100 (138/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 22 | Нет |  | Нет |  |  | 2000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 6 | 6 | 450 | 99 | 2 | 2 | 2 | 859.9 | 8 | 810 | 8 | 810 | 8 | Да | 8 | 810 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 49.9 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.09.1993 |  | Ленточный |  | Железобетон |  | 75 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 444 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.5 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 99 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 560 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1978 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Кооперативная, д. 7 |  | 100 (129/134) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Кооперативная ул, дом № 7 | Нет |  | Нет |  |  | 1950 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1984 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 425 | 95 | 2 | 2 | 1 | 833.4 | 8 | 762.2 | 8 | 762.2 | 8 | Да | 8 | 762.2 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 71.2 | Непосредственное управление |  | 1 | 24.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 12.11.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 71.3 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Штукатурка - по кирпичу - известковым раствором |  | 460 | Нет |  |  |  | Отсутствует |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 3.1 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 95 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 555 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 1 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 7 |  | 100 (135/137) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 7 | Нет |  | Нет |  |  | 2200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 400 | 83 | 2 | 2 | 2 | 826 | 8 | 779.5 | 8 | 779.5 | 8 | Да | 8 | 779.5 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 46.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 65 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 431 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.6 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 83 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 500 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 30 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 50 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 48 |  | 100 (130/134) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Октябрьская ул, дом № 48 | Нет |  | Нет |  |  | 2900 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1981 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 320 | 78 | 2 | 2 | 2 | 584.3 | 12 | 543.6 | 12 | 543.6 | 12 | Да | 12 | 543.6 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 40.7 | Выбран один из представленных, но не реализован |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 27.10.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 59 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 357 | Нет |  |  |  | Отсутствует |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 2 | 6.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.4 | Смешанный | деревянные и железные без утеплителя | Нет |  | Армированный бетон |  | 78 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 850 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1440 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 30 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Требуется установка | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Черная сталь |  | 180 | Нет |  | 48 | Сталь |  | Нет |  | Необходима установка | [5 empty] | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Юбилейная, д. 6 |  | 100 (136/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Юбилейная ул, дом № 6 | Нет |  | Нет |  |  | 2000 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1980 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 210 | 62 | 2 | 2 | 1 | 405.4 | 8 | 379.9 | 8 | 379.9 | 8 | Да | 8 | 379.9 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 25.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Бетонный |  | Бетон |  | 50 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 334 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 62 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 380 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установлен(ы) | 1 |  |  |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 16 |  | 100 (136/138) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 16 | Нет |  | Нет |  |  | 1900 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 6 | 6 | 280 | 76 | 2 | 2 | 2 | 451.5 | 10 | 421.1 | 10 | 421.1 | 10 | Да | 10 | 421.1 | 10 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 30.4 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 30.09.1993 |  | Ленточный |  | Железобетон |  | 60 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 310 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.6 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.3 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 76 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 300 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 10 | 10 | 2 | 1200 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 35 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 10 | Смешанный | Металл, пластик | 150 | Нет |  | 40 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 10 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 50 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 10 | 150 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 10 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 250 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Да | Бойлер
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 14 |  | 98,6 (145/147) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 14 | Нет |  | Нет |  |  | 2500 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 280 | 70 | 2 | 2 | 2 | 538 | 12 | 499.5 | 12 | 499.5 | 12 | Да | 12 | 499.5 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 38.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 31.10.1993 |  | Ленточный |  | Железобетон |  | 53 | м3 |  |  | Нет |  | Да | 200 | Цементная стяжка |  | Бутовый камень |  | 2.2 | 154 | Плоское | Бетонное заполнение по металлическим балкам |  | 280 | Нет |  | 0.25 | Крупнопанельные с утепляющим слоем |  | Облицовка - керамическая или цементная офактуренная плитка |  | 340 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 3 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.5 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 70 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 300 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 30 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Смешанный | Металл, пластик | 200 | Нет |  | 48 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 120 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 12 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Да | Бойлер
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 20 |  | 98,6 (137/139) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 20 | Нет |  | Нет |  |  | 2200 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 6 | 6 | 450 | 99 | 2 | 2 | 2 | 859.9 | 8 | 810 | 8 | 810 | 8 | Да | 8 | 810 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 49.9 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 30.09.1993 |  | Ленточный |  | Железобетон |  | 75 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Штукатурка - по кирпичу - известковым раствором |  | 444 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 2 | 2.6 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 3.3 | Дерево |  | Нет |  | Армированный асфальтобетон |  | 99 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Да | 2010 | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 562 | Да | 2010 | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 2 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 50 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 40 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 50 |  | 96,9 (124/128) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Октябрьская ул, дом № 50 | Нет |  | Нет |  |  | 3100 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1981 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 6.5 | 6.5 | 310 | 80 | 2 | 2 | 2 | 599.8 | 12 | 559.1 | 12 | 559.1 | 12 | Да | 12 | 559.1 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 40.7 | Выбран один из представленных, но не реализован |  | 1 | 28.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 13.09.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 60 | м3 |  |  | Нет |  | Да | 300 | Уплотненный грунт |  | Кирпич |  | 2 | 160 | Плоское | Железобетон |  | 300 | Нет |  | 0.5 | Крупноблочные |  | Облицовка - керамическая или цементная офактуренная плитка |  | 370 | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 2 | 4.6 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 6.6 | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | 80 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Керамзит или шлак |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 480 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 50 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Центральное | 12 | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 48 | Сталь |  | Нет |  | Необходима установка | [5 empty] | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [31 empty] | Отсутствует по причине, указанной в: п.6 ч.5 ст.11 261-ФЗ |  |  | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 3 |  | 99,3 (139/140) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 3 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 400 | 82 | 2 | 2 | 1 | 795.2 | 8 | 776.8 | 8 | 776.8 | 8 | Да | 8 | 776.8 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 18.4 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Бетонный |  | Бетон |  | 62 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 474 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.1 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 82 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 480 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 20 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Смешанный | Металл, пластик | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1994 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Комсомольский, ул. Школьная, д. 7 |  | 100,0 (148/148) | 03 228 822 | Первомайский | 352026, Краснодарский край, Кущевский р-н, Комсомольский п, Школьная ул, дом № 7 | Нет |  | Нет |  |  | 1500 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1975 |  |  | Нет |  |  | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 420 | 83 | 2 | 2 | 1 | 795.6 | 8 | 763.8 | 8 | 763.8 | 8 | Да | 8 | 763.8 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 31.8 | Непосредственное управление |  | 1 | 30.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.12.1993 |  | Ленточный |  | Бетон |  | 65 | м3 |  |  | Нет |  | Да | 400 | Уплотненный грунт |  | Кирпич |  | 2 | 160 | Плоское | Железобетон |  | 400 | Нет |  | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 420 | Нет |  | Нет | [5 empty] | Нет | [5 empty] | 1 | 1.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 2.2 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 83 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 500 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 8 | 8 | 1 | 1000 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 15 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1975 | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 8 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | Установлен(ы) | 8 |  |  | Нет | 1993 | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 8 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 8 | Закрытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется |  |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Октябрьская, д. 46 |  | 100 (129/133) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Октябрьская ул, дом № 46 | Нет |  | Нет |  |  | 1800 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1981 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 400 | 88 | 2 | 2 | 1 | 799.1 | 8 | 759.8 | 8 | 759.8 | 8 | Да | 8 | 759.8 | 8 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 1 | 39.3 | Выбран один из представленных, но не реализован |  | 2 | 28.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.09.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 66 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.5 | Шлакоблок, ракушечник |  | Окраска - по штукатурке (по бетому) - известковым составом |  | 466 | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  |  |  | Отсутствует |  | Нет |  | 1 | 2.7 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 1 | 3.3 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 88 | 0.5 | Нет |  | Скатная |  | Дерево |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Абсоцементные листы и волнистый шифер |  | 350 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 1 | 1 | 1 | 960 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 10 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет |  | Требуется установка | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 1 | Черная сталь |  | 120 | Нет |  | 32 | Сталь |  | Нет |  | нет | [5 empty] | Да | 1 | Чугун |  | 40 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 1 | 80 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 1 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 200 | Нет |  | 2 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 10 |  | 100 (133/138) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 10 | Нет |  | Нет |  |  | 2600 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 530 | 126 | 2 | 2 | 2 | 1038.6 | 12 | 980 | 12 | 980 | 12 | Да | 12 | 980 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 58.6 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.08.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 12.11.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 95 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.25 | Крупнопанельные с утепляющим слоем |  | Облицовка - керамическая или цементная офактуренная плитка |  | 732 | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 2 | 2.2 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.6 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 126 | 0.5 | Нет |  | Плоская (совмещенная) |  | Сборные железобетонные настилы |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 530 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 1500 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 30 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Смешанный | Металл, пластик | 180 | Нет |  | 48 | Смешанный | металл, пластик | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 2 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Сталь |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет
Кущевский район, п. Первомайский, ул. Коммунальная, д. 4 |  | 100 (133/138) | 03 228 822 | Первомайский | 352022, Краснодарский край, Кущевский р-н, Первомайский п, Коммунальная ул, дом № 4 | Нет |  | Нет |  |  | 2700 |  |  | Нет |  | Типовой | Группа III | 1978 |  |  |  | 30 | 12.09.2013 | Нет |  |  |  | 7 | 7 | 600 | 124 | 2 | 2 | 2 | 1176.1 | 12 | 1116.6 | 12 | 1116.6 | 12 | Да | 12 | 1116.6 | 12 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 2 | 59.5 | Непосредственное управление |  | 1 | 25.09.2006 | Решение общего собрания собственников помещений в МКД | Нет | [5 empty] | 20.10.1993 |  | Сборный |  | Железобетон |  | 93 | м3 |  |  | Нет |  | Нет | [13 empty] | 0.25 | Крупнопанельные с утепляющим слоем |  | Облицовка - керамическая или цементная офактуренная плитка |  | 718 | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  |  |  | Отвердевающая мастика |  | Нет |  | 2 | 3.6 | Дерево - хвойных пород |  | Нет |  | 2 | 4.5 | Дерево |  | Нет |  | Армированный бетон |  | 124 | 0.5 | Нет |  | Плоская (совмещенная) |  | Сборные железобетонные настилы |  | Нет |  | Отсутствует |  | Нет |  | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 600 | Нет |  | Наружный неорганизованный | [10 empty] | Нет | [23 empty] | 20 | 12 | 12 | 2 | 70 | Закрытая | Аллюминий | Нет |  | 1500 | Нет |  |  | Скрытая | Алюминий | Нет | [7 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Центральное | 12 | Смешанный | Металл, пластик | 180 | Нет |  | 48 | Смешанный | металл, пластик | Нет |  | Установлен(ы) | 12 |  |  | Нет | 1994 | Да | 2 | Чугун |  | 60 | Нет |  | Центральное (сетевой природный газ) | 12 | 120 | Нет |  | Да | Внешняя котельная |  |  |  | 0.02 | 1 | Открытая | Вертикальная | Черная сталь |  | 260 | Нет |  | 4 | Чугун |  | Нет |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Установка не требуется | [5 empty] | Нет |  | Отсутствует по причине, указанной в: ч.1 ст.13 261-ФЗ (3 причины) |  |  | Нет